# ПАСПОРТ РХ 26538 ПС

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия				Клапан запорный Ду

Ру           МПа (          кгс/см2)

Обозначение изделия				РХ 26538

табл./фиг.    15ч74п   15ч75п      15ч76п

Предприятие-изготовитель				АО «RINAR»

Номер изделия					_________________________________

Дата изготовления					_________________________________

Назначение: Предназначен для перекрытия жидкой и газообразной коррозионной среды.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Условный проход, Ду, мм |  |
| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см2) |  |
| Температура рабочей среды, t, 0С | +60 0C ( полиэтилен ) |
|  | +110 0С ( фторопласт 42 ЛД ) |
|  | + 130 0С ( фторопласт 2М – Ж ) |
| Коэффициент сопротивления, не более | 6,5 |
| Пропуск среды в затворе, см3/мин., по кл. С ГОСТ 9544-93 | 1,8 | 2,7 |
| Масса, кг, не более |  |
| Изготовление и поставка | ТУ 26-07-123-74 ГОСТ 24095-80 |
| Привод | Тип и зав. N | Маховик |
|  | Паспорт |  |

ПАСПОРТ РХ 26538 ПС

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

### Клапан запорный РХ 26538

Паспорт – 1 экз. на партию изделий в один адрес.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный РХ 26538 соответветствует ТУ 26-07-123-74 и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия РОСС.RU.0001.01 АЯ45 от 16.02.2000 г.

Дата консервации «_______» ________________________ 200    г.

Срок консервации 2 года

Временная противокоррозионная защита изделий по ГОСТ 9.014-78; ВЗ-12; ВУ-9

Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150-69; 4 (Ж2).

Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока – 18 месяцев, и гарантийной наработки 800 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК      ___________________________________

(подпись, дата, фамилия)