 **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

  **КЗ 44067-400-02 ПС** **КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ**

**-------------------------------------ПАСПОРТ-----------------------------**

|  |
| --- |
| **http://www.zwalls.ru/large/201309/7862.jpg Общие сведения об изделии**Наименование изделия Затвор (клапан) обратный DN 400 PN 1,0 МПа (10 кгс/см2)Обозначение изделия КЗ 44067- 400-02Таблица фигур 19ч21бр У1Предприятие-изготовитель ОАО «ИКАР» Курганский завод трубопроводной арматурыДата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назначение изделия: Для установки на трубопроводе для воды, пара для предотвращения обратного потока рабочей среды. **Основные технические данные и характеристики**Условный проход DN 400Давление номинальное PN 1,0 МПа (10 кгс/см2)Давление гидроиспытаний Рпр 1,5 МПа (15 кгс/см2) Температура рабочей среды Т, не более 225оСКлиматическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У категория 1Температура окружающей среды от минус 15 оС до плюс 40 оСПропуск среды в затворе по ГОСТ 13252-91 не более 45см3/мин Испытательная среда водаРабочая среда вода, парМасса изделия, не более 91 кгИзготовление и поставка ТУ 26-07-1479-88Тип присоединения фланцевое по ГОСТ 12815-80Материал корпусных деталей СЧ20 **Комплектность**Затвор (клапан) обратный 1 шт.Паспорт на изделие 1 экземплярТехническое описание и инструкция по эксплуатации 2 экземпляра на партию изделий в один адрес **Свидетельство о приёмке и консервации**Затвор (клапан) обратный соответствует ТУ 26-07-1479-88 и признан годным для эксплуатации.**Сертификат соответствия № С-RU.АЯ45.В.00229 от 30.09.2011 г.**Дата консервации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок консервации 3 года **Гарантии изготовителя**Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня отгузки предприятием-изготовителем. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации – 1500 циклов. **Особые отметки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Отметка ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись, дата, фамилия |