 **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

  **КЗ 22083-032-09 ПС** **КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ**

**-------------------------------------ПАСПОРТ-----------------------------**

|  |
| --- |
| **http://www.zwalls.ru/large/201309/7862.jpg Общие сведения об изделии**Наименование изделия Клапан (вентиль) запорный DN 32 PN 2,5 МПа (25 кгс/см2)Обозначение изделия КЗ 22083- 032-09Таблица фигур 15с51пПредприятие-изготовитель ОАО «ИКАР» Курганский завод трубопроводной арматурыДата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назначение изделия Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства для жидкого и газообразного аммиака с маслом ХА-30, ХА-23, ХА **Основные технические данные и характеристики**Условный проход DN 32Давление номинальное PN 2,5 МПа (25 кгс/см2)Давление гидроиспытаний Рпр 3,75 МПа (37,5 кгс/см2) Температура рабочей среды Т, не более 150оСКлиматическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У категория 1Температура окружающей среды от минус 40 оС до плюс 40 оСПропуск среды в затворе по классу А ГОСТ 9544-93Испытательная среда водаРабочая среда жидкий и газообразный аммиакМасса изделия, не более 7,0 кгТип управления ручное (маховик)Изготовление и поставка ТУ 26-07-1566-91Тип присоединения фланцевое ГОСТ 12815-80Материал корпусных деталей Сталь 20 **Комплектность**Клапан регулирующий в сборе 1 шт.Паспорт на изделие 1 экземпляр на партию изделий одного диаметраТехническое описание и инструкция по эксплуатации 2 экземпляра на партию изделий в один адрес **Свидетельство о приёмке и консервации**Клапан запорный соответствует ТУ 26-07-1566-91 и признан годным для эксплуатации.**Сертификат соответствия № С-RU.АЯ45.В.00523 от 01.10.2016 г.**Дата консервации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок консервации 3 года **Гарантии изготовителя**Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации – 500 циклов. **Особые отметки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Отметка ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись, дата, фамилия |