 **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

  **КЗ 21200-020М ПС27** **КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ**

**-------------------------------------ПАСПОРТ-----------------------------**

|  |
| --- |
| **http://www.zwalls.ru/large/201309/7862.jpg Общие сведения об изделии**Наименование изделия Клапан запорный DN 20 PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)Обозначение изделия КЗ 21200- 020МТаблица фигур 15с52нж11МУ1Предприятие-изготовитель ОАО «ИКАР» Курганский завод трубопроводной арматурыДата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назначение изделия Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства для воды, пара. **Основные технические данные и характеристики**Условный проход DN 20Давление номинальное PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)Давление гидроиспытаний Рпр 9,5 МПа (95 кгс/см2) Температура рабочей среды Т, не более 400оСКлиматическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У категория 1Температура окружающей среды от минус 40 оС до плюс 40 оСПропуск среды в затворе по классу А ГОСТ 9544-93Испытательная среда водаРабочая среда вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродуктыМасса изделия, не более 6,1 кгТип управления ручное (маховик)Изготовление и поставка ТУ 26-07-1567-91Тип присоединения под приварку встыкМатериал корпусных деталей Сталь 20 **Комплектность**Клапан запорный в сборе 1 шт.Паспорт на изделие 1 экземпляр на партию из 10 штукТехническое описание и инструкция по эксплуатации 2 экземпляра на партию изделий в один адрес **Свидетельство о приёмке и консервации**Клапан запорный соответствует ТУ 26-07-1567-91 и признан годным для эксплуатации.**Сертификат соответствия № С-RU.АЯ45.В.00385 от 24.09.2012 г.**Дата консервации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок консервации 3 года **Гарантии изготовителя**Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации – 500 циклов. **Особые отметки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Отметка ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись, дата, фамилия |