## Универсальные ст. 20
Управляя энергией
Краны шаровые ALSO
Ст.20 фланец/фланец редуцированные | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 | 1117 | 1083.49 | 1061.15 | 1005.3 | 949.45
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 | 1288 | 1249.36 | 1223.6 | 1159.2 | 1094.8
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 | 1567 | 1519.99 | 1488.65 | 1410.3 | 1331.95
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 | 1704 | 1652.88 | 1618.8 | 1533.6 | 1448.4
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 | 1772 | 1718.84 | 1683.4 | 1594.8 | 1506.2
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 | 1960 | 1901.2 | 1862 | 1764 | 1666
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 | 2410 | 2337.7 | 2289.5 | 2169 | 2048.5
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 | 2604 | 2525.88 | 2473.8 | 2343.6 | 2213.4
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 | 2957 | 2868.29 | 2809.15 | 2661.3 | 2513.45
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 | 3071 | 2978.87 | 2917.45 | 2763.9 | 2610.35
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 | 3475 | 3370.75 | 3301.25 | 3127.5 | 2953.75
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 | 3703 | 3591.91 | 3517.85 | 3332.7 | 3147.55
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 | 6950 | 6741.5 | 6602.5 | 6255 | 5907.5
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 | 7412 | 7189.64 | 7041.4 | 6670.8 | 6300.2
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 | 8341 | 8090.77 | 7923.95 | 7506.9 | 7089.85
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 | 9036 | 8764.92 | 8584.2 | 8132.4 | 7680.6
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 | 16335 | 15844.95 | 15518.25 | 14701.5 | 13884.75
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 | 18477 | 17922.69 | 17553.15 | 16629.3 | 15705.45
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 200 | 530 | 29148 | 28273.56 | 27690.6 | 26233.2 | 24775.8
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 200 | 530 | 31948 | 30989.56 | 30350.6 | 28753.2 | 27155.8
300* | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 | 119663 | догов. | догов. | догов. | догов.
300* | 25 | КШ.Ф.300.25-01 | 240 | 750 | 131838 | догов. | догов. | догов. | догов.
350* | 16 | КШ.Ф.350.16-01 | 300 | 750 | 192282 | догов. | догов. | догов. | догов.
350* | 25 | КШ.Ф.350.25-01 | 300 | 750 | 211532 | догов. | догов. | догов. | догов.
400* | 16 | КШ.Ф.400.16-01 | 300 | 880 | 312250 | догов. | догов. | догов. | догов.
400* | 25 | КШ.Ф.400.25-01 | 300 | 880 | 343994 | догов. | догов. | догов. | догов.
500* | 16 | КШ.Ф.500.16-01 | 390 | 990 | 565545 | догов. | догов. | догов. | догов.
500* | 25 | КШ.Ф.500.25-01 | 390 | 990 | 621960 | догов. | догов. | догов. | догов.
600* | 16 | КШ.Ф.600.16-01 | 500 | 1017 | 1037400 | догов. | догов. | догов. | догов.
600* | 25 | КШ.Ф.600.25-01 | 500 | 1017 | 1040400 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/Сварка редуцированные | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 10 | 200 | 865 | 839.05 | 821.75 | 778.5 | 735.25
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 200 | 927 | 899.19 | 880.65 | 834.3 | 787.95
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 18 | 230 | 927 | 899.19 | 880.65 | 834.3 | 787.95
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 24 | 230 | 984 | 954.48 | 934.8 | 885.6 | 836.4
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 30 | 250 | 1274 | 1235.78 | 1210.3 | 1146.6 | 1082.9
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | 1387 | 1345.39 | 1317.65 | 1248.3 | 1178.95
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 45 | 280 | 1906 | 1848.82 | 1810.7 | 1715.4 | 1620.1
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 63 | 280 | 2371 | 2299.87 | 2252.45 | 2133.9 | 2015.35
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 | 2775 | 2691.75 | 2636.25 | 2497.5 | 2358.75
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 | 5897 | 5720.09 | 5602.15 | 5307.3 | 5012.45
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | 6819 | 6614.43 | 6478.05 | 6137.1 | 5796.15
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 148 | 430 | 13876 | 13459.72 | 13182.2 | 12488.4 | 11794.6
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 200 | 510 | 25429 | 24666.13 | 24157.55 | 22886.1 | 21614.65
300* | 25 | КШ.П.300.25-01 | 240 | 730 | 111449 | догов. | догов. | догов. | догов.
350* | 25 | КШ.П.350.25-01 | 300 | 730 | 178846 | догов. | догов. | догов. | догов.
400* | 25 | КШ.П.400.25-01 | 300 | 860 | 293706 | догов. | догов. | догов. | догов.
500* | 25 | КШ.П.500.25-01 | 390 | 970 | 570495 | догов. | догов. | догов. | догов.
600* | 25 | КШ.П.600.25-01 | 500 | 990 | 900000 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 муфта/муфта редуцированные | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.М.015.40-01 | 10 | 135 | 905 | 877.85 | 859.75 | 814.5 | 769.25
20 | 40 | КШ.М.020.40-01 | 15 | 135 | 950 | 921.5 | 902.5 | 855 | 807.5
25 | 40 | КШ.М.025.40-01 | 18 | 135 | 1041 | 1009.77 | 988.95 | 936.9 | 884.85
32 | 40 | КШ.М.032.40-01 | 24 | 135 | 1217 | 1180.49 | 1156.15 | 1095.3 | 1034.45
40 | 40 | КШ.М.040.40-01 | 30 | 155 | 1387 | 1345.39 | 1317.65 | 1248.3 | 1178.95
50 | 40 | КШ.М.050.40-01 | 40 | 170 | 1621 | 1572.37 | 1539.95 | 1458.9 | 1377.85
65 | 25 | КШ.М.065.25-01 | 45 | 190 | 1849 | 1793.53 | 1756.55 | 1664.1 | 1571.65
80 | 25 | КШ.М.080.25-01 | 63 | 200 | 2952 | 2863.44 | 2804.4 | 2656.8 | 2509.2
100 | 25 | КШ.М.100.25-01 | 75 | 240 | 3333 | 3233.01 | 3166.35 | 2999.7 | 2833.05
Краны шаровые ALSO
Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 120 | 1288 | 1249.36 | 1223.6 | 1159.2 | 1094.8
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 140 | 1567 | 1519.99 | 1488.65 | 1410.3 | 1331.95
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 140 | 1704 | 1652.88 | 1618.8 | 1533.6 | 1448.4
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 165 | 1772 | 1718.84 | 1683.4 | 1594.8 | 1506.2
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 200 | 1915 | 1857.55 | 1819.25 | 1723.5 | 1627.75
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 45 | 230 | 2142 | 2077.74 | 2034.9 | 1927.8 | 1820.7
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 270 | 2957 | 2868.29 | 2809.15 | 2661.3 | 2513.45
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 270 | 3071 | 2978.87 | 2917.45 | 2763.9 | 2610.35
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 280 | 3475 | 3370.75 | 3301.25 | 3127.5 | 2953.75
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 280 | 3709 | 3597.73 | 3523.55 | 3338.1 | 3152.65
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 350 | 6832 | 6627.04 | 6490.4 | 6148.8 | 5807.2
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 350 | 7065 | 6853.05 | 6711.75 | 6358.5 | 6005.25
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 380 | 8341 | 8090.77 | 7923.95 | 7506.9 | 7089.85
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 380 | 8746 | 8483.62 | 8308.7 | 7871.4 | 7434.1
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 410 | 14477 | 14042.69 | 13753.15 | 13029.3 | 12305.45
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 410 | 16990 | 16480.3 | 16140.5 | 15291 | 14441.5
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 530 | 26495 | 25700.15 | 25170.25 | 23845.5 | 22520.75
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.25-01 | 200 | 530 | 28956 | 28087.32 | 27508.2 | 26060.4 | 24612.6
250* | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 750 | 119663 | догов. | догов. | догов. | догов.
250* | 25 | КШ.Ф.П.250.25-01 | 240 | 750 | 131838 | догов. | догов. | догов. | догов.
300* | 16 | КШ.Ф.П.300.16-01 | 300 | 750 | 193289 | догов. | догов. | догов. | догов.
300* | 25 | КШ.Ф.П.300.25-01 | 300 | 750 | 212594 | догов. | догов. | догов. | догов.
400* | 16 | КШ.Ф.П.400.16-01 | 390 | 990 | 564375 | догов. | догов. | догов. | догов.
400* | 25 | КШ.Ф.П.400.25-01 | 390 | 990 | 615916 | догов. | догов. | догов. | догов.
500* | 16 | КШ.Ф.П.500.16-01 | 500 | 1017 | 1037430 | догов. | догов. | догов. | догов.
500* | 25 | КШ.Ф.П.500.25-01 | 500 | 1017 | 1040400 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЛИНУ ЗАДВИЖКИ | [6 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40-01 | 45 | 180 | 2336 | 2265.92 | 2219.2 | 2102.4 | 1985.6
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16-01 | 75 | 210 | 3760 | 3647.2 | 3572 | 3384 | 3196
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25-01 | 75 | 210 | 4011 | 3890.67 | 3810.45 | 3609.9 | 3409.35
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16-01 | 100 | 230 | 7173 | 6957.81 | 6814.35 | 6455.7 | 6097.05
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25-01 | 100 | 230 | 7419 | 7196.43 | 7048.05 | 6677.1 | 6306.15
125 | 16 | КШ.Ф.З.125.16-01 | 75 | 255 | 7179 | 6963.63 | 6820.05 | 6461.1 | 6102.15
125 | 25 | КШ.Ф.З.125.25-01 | 75 | 255 | 7749 | 7516.53 | 7361.55 | 6974.1 | 6586.65
150 | 16 | КШ.Ф.З.150.16-01 | 125 | 280 | 8546 | 8289.62 | 8118.7 | 7691.4 | 7264.1
150 | 25 | КШ.Ф.З.150.25-01 | 125 | 280 | 9242 | 8964.74 | 8779.9 | 8317.8 | 7855.7
200 | 16 | КШ.Ф.З.200.16-01 | 148 | 330 | 17320 | 16800.4 | 16454 | 15588 | 14722
200 | 25 | КШ.Ф.З.200.25-01 | 148 | 330 | 19941 | 19342.77 | 18943.95 | 17946.9 | 16949.85
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 200 | 927 | 899.19 | 880.65 | 834.3 | 787.95
20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 230 | 927 | 899.19 | 880.65 | 834.3 | 787.95
25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 230 | 984 | 954.48 | 934.8 | 885.6 | 836.4
32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 250 | 1274 | 1235.78 | 1210.3 | 1146.6 | 1082.9
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 270 | 1387 | 1345.39 | 1317.65 | 1248.3 | 1178.95
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 45 | 280 | 1906 | 1848.82 | 1810.7 | 1715.4 | 1620.1
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 280 | 2314 | 2244.58 | 2198.3 | 2082.6 | 1966.9
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 300 | 2775 | 2691.75 | 2636.25 | 2497.5 | 2358.75
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 330 | 5897 | 5720.09 | 5602.15 | 5307.3 | 5012.45
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 360 | 7632 | 7403.04 | 7250.4 | 6868.8 | 6487.2
150 | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 390 | 12721 | 12339.37 | 12084.95 | 11448.9 | 10812.85
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 200 | 510 | 23832 | 23117.04 | 22640.4 | 21448.8 | 20257.2
250* | 25 | КШ.П.П.250.25-01 | 240 | 730 | 111246 | догов. | догов. | догов. | догов.
300* | 25 | КШ.П.П.300.25-01 | 300 | 730 | 178520 | догов. | догов. | догов. | догов.
400* | 25 | КШ.П.П.400.25-01 | 390 | 970 | 569453 | догов. | догов. | догов. | догов.
500* | 25 | КШ.П.П.500.25-01 | 500 | 990 | 893528 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 муфта/муфта ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.М.П.015.40-01 | 15 | 135 | 950 | 921.5 | 902.5 | 855 | 807.5
20 | 40 | КШ.М.П.020.40-01 | 18 | 135 | 1041 | 1009.77 | 988.95 | 936.9 | 884.85
25 | 40 | КШ.М.П.025.40-01 | 24 | 135 | 1217 | 1180.49 | 1156.15 | 1095.3 | 1034.45
32 | 40 | КШ.М.П.032.40-01 | 30 | 155 | 1387 | 1345.39 | 1317.65 | 1248.3 | 1178.95
40 | 40 | КШ.М.П.040.40-01 | 40 | 170 | 1621 | 1572.37 | 1539.95 | 1458.9 | 1377.85
50 | 40 | КШ.М.П.050.40-01 | 45 | 190 | 1849 | 1793.53 | 1756.55 | 1664.1 | 1571.65
65 | 25 | КШ.М.П.065.25-01 | 63 | 200 | 2737 | 2654.89 | 2600.15 | 2463.3 | 2326.45
80 | 25 | КШ.М.П.080.25-01 | 75 | 240 | 3333 | 3233.01 | 3166.35 | 2999.7 | 2833.05
Краны шаровые ALSO
Ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр,мм | Строит. длина, мм | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
[6 empty] | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.Ф.Р.015.40-01 | 10 | 120 | 1502 | 1456.94 | 1426.9 | 1351.8 | 1276.7
20 | 40 | КШ.Ф.Р.020.40-01 | 15 | 120 | 1732 | 1680.04 | 1645.4 | 1558.8 | 1472.2
25 | 40 | КШ.Ф.Р.025.40-01 | 18 | 140 | 2108 | 2044.76 | 2002.6 | 1897.2 | 1791.8
32 | 40 | КШ.Ф.Р.032.40-01 | 24 | 140 | 2292 | 2223.24 | 2177.4 | 2062.8 | 1948.2
40 | 40 | КШ.Ф.Р.040.40-01 | 30 | 165 | 2385 | 2313.45 | 2265.75 | 2146.5 | 2027.25
50 | 40 | КШ.Ф.Р.050.40-01 | 40 | 180 | 2636 | 2556.92 | 2504.2 | 2372.4 | 2240.6
65 | 16 | КШ.Ф.Р.065.16-01 | 45 | 200 | 3243 | 3145.71 | 3080.85 | 2918.7 | 2756.55
65 | 25 | КШ.Ф.Р.065.25-01 | 45 | 200 | 3507 | 3401.79 | 3331.65 | 3156.3 | 2980.95
80 | 16 | КШ.Ф.Р.080.16-01 | 63 | 210 | 3979 | 3859.63 | 3780.05 | 3581.1 | 3382.15
80 | 25 | КШ.Ф.Р.080.25-01 | 63 | 210 | 4132 | 4008.04 | 3925.4 | 3718.8 | 3512.2
100 | 16 | КШ.Ф.Р.100.16-01 | 75 | 230 | 4672 | 4531.84 | 4438.4 | 4204.8 | 3971.2
100 | 25 | КШ.Ф.Р.100.25-01 | 75 | 230 | 4984 | 4834.48 | 4734.8 | 4485.6 | 4236.4
125 | 16 | КШ.Ф.Р.125.16-01 | 100 | 350 | 9349 | 9068.53 | 8881.55 | 8414.1 | 7946.65
125 | 25 | КШ.Ф.Р.125.25-01 | 100 | 350 | 9968 | 9668.96 | 9469.6 | 8971.2 | 8472.8
150 | 16 | КШ.Ф.Р.150.16-01 | 125 | 380 | 11218 | 10881.46 | 10657.1 | 10096.2 | 9535.3
150 | 25 | КШ.Ф.Р.150.25-01 | 125 | 380 | 12151 | 11786.47 | 11543.45 | 10935.9 | 10328.35
200 | 16 | КШ.Ф.Р.200.16-01 | 148 | 450 | 21965 | 21306.05 | 20866.75 | 19768.5 | 18670.25
200 | 25 | КШ.Ф.Р.200.25-01 | 148 | 450 | 24852 | 24106.44 | 23609.4 | 22366.8 | 21124.2
250 | 16 | КШ.Ф.Р.250.16-01 | 200 | 530 | 39205 | 38028.85 | 37244.75 | 35284.5 | 33324.25
250 | 25 | КШ.Ф.Р.250.25-01 | 200 | 530 | 42970 | 41680.9 | 40821.5 | 38673 | 36524.5
300 | 16 | КШ.Ф.Р.300.16-01 | 240 | 750 | 107136 | догов. | догов. | догов. | догов.
300 | 25 | КШ.Ф.Р.300.25-01 | 240 | 750 | 130449 | догов. | догов. | догов. | догов.
350 | 16 | КШ.Ф.Р.350.16-01 | 300 | 750 | 194955 | догов. | догов. | догов. | догов.
350 | 25 | КШ.Ф.Р.350.25-01 | 300 | 750 | 216289 | догов. | догов. | догов. | догов.
400 | 16 | КШ.Ф.Р.400.16-01 | 300 | 990 | 329151 | догов. | догов. | догов. | догов.
400 | 25 | КШ.Ф.Р.400.25-01 | 300 | 990 | 363986 | догов. | догов. | догов. | догов.
500 | 16 | КШ.Ф.Р.500.16-01 | 390 | 990 | 547434 | догов. | догов. | догов. | догов.
500 | 25 | КШ.Ф.Р.500.25-01 | 390 | 990 | 662461 | догов. | догов. | догов. | догов.
600 | 16 | КШ.Ф.Р.600.16-01 | 500 | 1017 | 941850 | догов. | догов. | догов. | догов.
600 | 25 | КШ.Ф.Р.600.25-01 | 500 | 1017 | 944820 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/сварка Под редуктор, под электропривод редуцированные | [5 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 150 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.П.Р.015.40-01 | 10 | 200 | 1081 | 1048.57 | 1026.95 | 972.9 | 918.85
20 | 40 | КШ.П.Р.020.40-01 | 15 | 200 | 1159 | 1124.23 | 1101.05 | 1043.1 | 985.15
25 | 40 | КШ.П.Р.025.40-01 | 18 | 230 | 1159 | 1124.23 | 1101.05 | 1043.1 | 985.15
32 | 40 | КШ.П.Р.032.40-01 | 24 | 230 | 1231 | 1194.07 | 1169.45 | 1107.9 | 1046.35
40 | 40 | КШ.П.Р.040.40-01 | 30 | 250 | 1592 | 1544.24 | 1512.4 | 1432.8 | 1353.2
50 | 40 | КШ.П.Р.050.40-01 | 40 | 270 | 1735 | 1682.95 | 1648.25 | 1561.5 | 1474.75
65 | 25 | КШ.П.Р.065.25-01 | 45 | 280 | 2383 | 2311.51 | 2263.85 | 2144.7 | 2025.55
80 | 25 | КШ.П.Р.080.25-01 | 63 | 280 | 2963 | 2874.11 | 2814.85 | 2666.7 | 2518.55
100 | 25 | КШ.П.Р.100.25-01 | 75 | 300 | 3469 | 3364.93 | 3295.55 | 3122.1 | 2948.65
125 | 25 | КШ.П.Р.125.25-01 | 100 | 330 | 7370 | 7148.9 | 7001.5 | 6633 | 6264.5
150 | 25 | КШ.П.Р.150.25-01 | 125 | 360 | 8530 | 8274.1 | 8103.5 | 7677 | 7250.5
200 | 25 | КШ.П.Р.200.25-01 | 148 | 430 | 17345 | 16824.65 | 16477.75 | 15610.5 | 14743.25
250 | 25 | КШ.П.Р.250.25-01 | 200 | 510 | 31786 | 30832.42 | 30196.7 | 28607.4 | 27018.1
300 | 25 | КШ.П.Р.300.25-01 | 240 | 730 | 98791 | догов. | догов. | догов. | догов.
350 | 25 | КШ.П.Р.350.25-01 | 300 | 730 | 162325 | догов. | догов. | догов. | догов.
400 | 25 | КШ.П.Р.400.25-01 | 300 | 860 | 277182 | догов. | догов. | догов. | догов.
500 | 25 | КШ.П.Р.500.25-01 | 390 | 970 | 542939 | догов. | догов. | догов. | догов.
600 | 25 | КШ.П.Р.600.25-01 | 500 | 990 | 797890 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод редуцированные | [7 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.Ф.П.Р.015.40-01 | 15 | 120 | 1610 | 1561.7 | 1529.5 | 1449 | 1368.5
20 | 40 | КШ.Ф.П.Р.020.40-01 | 18 | 140 | 1959 | 1900.23 | 1861.05 | 1763.1 | 1665.15
25 | 40 | КШ.Ф.П.Р.025.40-01 | 24 | 140 | 2130 | 2066.1 | 2023.5 | 1917 | 1810.5
32 | 40 | КШ.Ф.П.Р.032.40-01 | 30 | 165 | 2217 | 2150.49 | 2106.15 | 1995.3 | 1884.45
40 | 40 | КШ.Ф.П.Р.040.40-01 | 40 | 200 | 2450 | 2376.5 | 2327.5 | 2205 | 2082.5
50 | 40 | КШ.Ф.П.Р.050.40-01 | 45 | 230 | 3014 | 2923.58 | 2863.3 | 2712.6 | 2561.9
65 | 16 | КШ.Ф.П.Р.065.16-01 | 63 | 270 | 3698 | 3587.06 | 3513.1 | 3328.2 | 3143.3
65 | 25 | КШ.Ф.П.Р.065.25-01 | 63 | 270 | 3840 | 3724.8 | 3648 | 3456 | 3264
80 | 16 | КШ.Ф.П.Р.080.16-01 | 75 | 280 | 4342 | 4211.74 | 4124.9 | 3907.8 | 3690.7
80 | 25 | КШ.Ф.П.Р.080.25-01 | 75 | 280 | 4632 | 4493.04 | 4400.4 | 4168.8 | 3937.2
100 | 16 | КШ.Ф.П.Р.100.16-01 | 100 | 350 | 8689 | 8428.33 | 8254.55 | 7820.1 | 7385.65
100 | 25 | КШ.Ф.П.Р.100.25-01 | 100 | 350 | 9264 | 8986.08 | 8800.8 | 8337.6 | 7874.4
125 | 16 | КШ.Ф.П.Р.125.16-01 | 125 | 380 | 10426 | 10113.22 | 9904.7 | 9383.4 | 8862.1
125 | 25 | КШ.Ф.П.Р.125.25-01 | 125 | 380 | 11293 | 10954.21 | 10728.35 | 10163.7 | 9599.05
150 | 16 | КШ.Ф.П.Р.150.16-01 | 148 | 410 | 20414 | 19801.58 | 19393.3 | 18372.6 | 17351.9
150 | 25 | КШ.Ф.П.Р.150.25-01 | 148 | 410 | 23097 | 22404.09 | 21942.15 | 20787.3 | 19632.45
200 | 16 | КШ.Ф.П.Р.200.16-01 | 200 | 530 | 36436 | 35342.92 | 34614.2 | 32792.4 | 30970.6
200 | 25 | КШ.Ф.П.Р.200.25-01 | 200 | 530 | 39935 | 38736.95 | 37938.25 | 35941.5 | 33944.75
250 | 16 | КШ.Ф.П.Р.250.16-01 | 240 | 750 | 99569 | догов. | догов. | догов. | догов.
250 | 25 | КШ.Ф.П.Р.250.25-01 | 240 | 750 | 119180 | догов. | догов. | догов. | догов.
300 | 16 | КШ.Ф.П.Р.300.16-01 | 300 | 750 | 176656 | догов. | догов. | догов. | догов.
300 | 25 | КШ.Ф.П.Р.300.25-01 | 300 | 750 | 195986 | догов. | догов. | догов. | догов.
400 | 16 | КШ.Ф.П.Р.400.16-01 | 390 | 990 | 542875 | догов. | догов. | догов. | догов.
400 | 25 | КШ.Ф.П.Р.400.25-01 | 390 | 990 | 583066 | догов. | догов. | догов. | догов.
500 | 16 | КШ.Ф.П.Р.500.16-01 | 500 | 1017 | 941850 | догов. | догов. | догов. | догов.
500 | 25 | КШ.Ф.П.Р.500.25-01 | 500 | 1017 | 944820 | догов. | догов. | догов. | догов.
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод редуцированные | [7 empty] | Скидка
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | 3% | 5% | 10% | 15%
|  |  | (d) мм. | мм. |  | от 50 тр | от 100 тр | от 300 тр | от 500 тр
15 | 40 | КШ.П.П.Р.015.40-01 | 15 | 200 | 1159 | 1124.23 | 1101.05 | 1043.1 | 985.15
20 | 40 | КШ.П.П.Р.020.40-01 | 18 | 230 | 1159 | 1124.23 | 1101.05 | 1043.1 | 985.15
25 | 40 | КШ.П.П.Р.025.40-01 | 24 | 230 | 1231 | 1194.07 | 1169.45 | 1107.9 | 1046.35
32 | 40 | КШ.П.П.Р.032.40-01 | 30 | 250 | 1592 | 1544.24 | 1512.4 | 1432.8 | 1353.2
40 | 40 | КШ.П.П.Р.040.40-01 | 40 | 270 | 1735 | 1682.95 | 1648.25 | 1561.5 | 1474.75
50 | 40 | КШ.П.П.Р.050.40-01 | 45 | 280 | 2383 | 2311.51 | 2263.85 | 2144.7 | 2025.55
65 | 25 | КШ.П.П.Р.065.25-01 | 63 | 280 | 2963 | 2874.11 | 2814.85 | 2666.7 | 2518.55
80 | 25 | КШ.П.П.Р.080.25-01 | 75 | 300 | 3469 | 3364.93 | 3295.55 | 3122.1 | 2948.65
100 | 25 | КШ.П.П.Р.100.25-01 | 100 | 330 | 7370 | 7148.9 | 7001.5 | 6633 | 6264.5
125 | 25 | КШ.П.П.Р.125.25-01 | 125 | 360 | 8530 | 8274.1 | 8103.5 | 7677 | 7250.5
150 | 25 | КШ.П.П.Р.150.25-01 | 148 | 390 | 17345 | 16824.65 | 16477.75 | 15610.5 | 14743.25
200 | 25 | КШ.П.П.Р.200.25-01 | 200 | 510 | 31786 | 30832.42 | 30196.7 | 28607.4 | 27018.1
250 | 25 | КШ.П.П.Р.250.25-01 | 240 | 730 | 97085 | догов. | догов. | догов. | догов.
300 | 25 | КШ.П.П.Р.300.25-01 | 300 | 730 | 162029 | догов. | догов. | догов. | догов.
400 | 25 | КШ.П.П.Р.400.25-01 | 390 | 970 | 541948 | догов. | догов. | догов. | догов.
500 | 25 | КШ.П.П.Р.500.25-01 | 500 | 990 | 797890 | догов. | догов. | догов. | догов.
* - В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR / ROTORK